Приложение № 1

к документации № 5зп/12

о запросе предложений

**Информационная карта**

**к закупочной документации № 5зп/12**

**по отбору на работы по комплексному обследованию и диагностике силового высоковольтного электрооборудования ЗАО Транссетьком Волга площадки Игумновской Г. Дзержинск на период 2013-2014.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование пункта** | **Текст пояснений** |
| 1 | Предмет договора | Оказание услуг |
| 1.1 | Наименование поставляемого  товара, выполняемых работ,  оказываемых услуг. | по отбору на работы по комплексному обследованию и диагностике силового высоковольтного электрооборудования площадки Игумновской Г. Дзержинск на период 2013-2014. |
| 1.2 | Качество товаров, работ услуг | Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество работ должно соответствовать нормам и требованиям нормативно-технической документации по эксплуатации энергоустановок и электрических сетей с соответствии с ПУЭ , РД 34.45-51.300-97, СО 34.46.615-2006, ГОСТ 11677-85. |
| 1.3 | Технические характеристики товара, работ, услуг | Перечень и содержание работ в соответствии с ПУЭ , РД 34.45-51.300-97, СО 34.46.615-2006, ГОСТ 11677-85и перечнем оборудования. Согласно приложению 2 договора. |
| 1.4 | Функциональные (потребительские) свойства | Выполнение работ квалифицированным персоналом из качественных материалов с использованием сертифицированного оборудования. |
| 1.5 | Требования к безопасности товара, работ, услуг | Строгое соблюдение всех норм и требований «Межотраслевых правил по охране труда» ПОТ РМ-01602001, «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03), « Правил пожарной безопасности энергетических объектов» РД (153-34.0-03-301-00), Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016.201, ПТЭ (13.01.2003 №6), ПУЭ изд 7, соблюдать чистоту и санитарно-гигиенические требования на объектах. |
| 1.6 | Требования к результатам работ | Выполнение работ в полном объеме, в сроки согласно утвержденному графику. Обязательное предоставление исполнительной и отчетной документации по выполненным работам. |
| 1.7 | Гарантии работ, услуг | Бесперебойная работа оборудования, в течение срока обслуживания. Ответственность исполнителя услуг за техническое состояние и сохранность объектов. |
| 1.8 | Иные показатели | Предлагаемая участником конкурса цена закупки обязательно подтверждается составленным им сметным расчетом или калькуляцией затрат с обосновывающими документами. |
| 1.9 | Место выполнения работ | Территория Игумновской ТЭЦ, |
| 1.10 | Объем работ, услуг | В объеме согласно приложению 2 договора. |
| 1.11 | Условия и сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг | Период оказания услуг по обслуживанию 2 года 2013 г. |
| 1.12 | Форма оплаты | Безналичный расчет |
| 1.13 | Порядок и сроки оплаты выполненных работ. | Ежемесячно, согласно подписанному акту выполненных работ. |
| 1.14 | Порядок формирования цены договора | Цена договора устанавливается согласно сметных расчетов и калькуляций, подлежит корректировке после утверждения индивидуального тарифа на передачу электрической энергии для ЗАО «Транссетьком-Волга» |
| 1.15 | Валюта, используемая для формирования цены договора | Российский рубль |
| 1.16 | Начальная (максимальна) цена договора | 13500000 (без НДС) |
| 2 | Обеспечение заявки | Не предусмотрено |
| 3 | Предоставление разъяснений положений документации | В соответствии с разделом 2 документации о проведении конкурса |
| 4 | Место и сроки подачи заявок | Место подачи заявок: г. Нижний Новгород, ул Сормовское шоссе 1 Д. офис 36  Сроки подачи заявок с 03.12.12 до 10-00 07.12.12 |
| 5 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в закупке | Место вскрытия: г. Нижний Новгород, ул Сормовское шоссе 1 Д. офис 36  Дата вскрытия: 07.12.12  Время вскрытия: 14-00 по Московскому времени |
| 6 | Место и дата рассмотрения заявок и подведение итогов | Место рассмотрения и подведение итогов: Нижний Новгород, ул Сормовское шоссе 1 Д. офис 36 |
| 7 | Критерии оценки заявок | А) цена договора 45% (коэф значимости 0,45)  Б) Квалификация участника (наличие квалифицированного персонала, разрешений допусков) 35% (коэф значимости 0,35)  С) Техническое оснащение-20% (коэф значимости 0,2) |
| 8 | Преференции | Не предоставляются |
| 10 | Приложения к документации | **Приложение № 1** – Информационная карта.  **Приложение № 2** – Перечень электросетевого оборудования, подлежащего обслуживанию.  **Приложение № 3** – Проект договора. |